Озонирование, сорбция, дезинфекция гипохлоридом и остальными агентами
Ферубко А.О.
Лихарев А.С.

---
Введение
Вид продукции	Название брендов
Молочная продукция	Домик в деревне, Чудо, Мажитэль, Ламбер, Имунеле, Кубанская / бурёнка, Весёлый молочник
Соки	Любимый, J7, Фруктовый сад, Я
Снеки	Lay’s, Хрустеам, Cheetos, Doritos.
Напитки	Adrenaline Rush, Lipton, Aqua Minerale, Drive Me, Русский Дар, Чудо, Ягода
Детское питание	Агуша

---
Озон

---
Углеродные материалы при очистке воды
озонированием

---
Углеродные материалы при очистке воды
озонированием
Было показано, что суспензия АУ или сажи (порядка 101 мг/л) в обработанной озоном воде инициирует протекание цепных радикальных реакций. Так, в 3 раза ускоряется превращение растворенного в воде озона во вторичные радикалы.
АУ не поглощает озон и вторичные
радикалы из воды.
Также было установлено, что поверхность АУ, находящаяся в постоянном токе озона, слабо
подвержена старению: не происходит нарастания биопленки или слоя органических
веществ.

---
Данные о физическом и химическом составе
добываемой из скважин воды, а также требования
СанПиН
Логарифмическая шкала

---
Показатели загрязнения очищенной воды

---
Показатели загрязнения очищенной воды
Логарифмическая шкала

---
Технологическая схема станции
водоподготовки артезианской воды из скважин ОАО
«ЛМК»